,

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

Место и время проведения публичных слушаний:

24.07.2019 г. в 17 часов 00 минут в здании культурного центра с. Абалаково по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, 14.

Способ информирования общественности:

Схема водоснабжения и  водоотведения с. Абалаково на 2020 год и уведомление о проведении  актуализации схемы водоснабжения и  водоотведения для сбора замечаний и предложений, размещены на официальном интернет сайте  Абалаковского сельсовета: c.abalakovo@mail.ru  в разделе Новости и опубликованы в официальном печатном издании «Вестник Абалаково» от 01.07.2019 г.

С материалами схемы водоснабжения и  водоотведения можно ознакомиться в администрации Абалаковского сельсовета по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, 7.

Председательствующий слушаний: Шаталина Олеся Алексеевна – зам. главы Абалаковского сельсовета;

Секретарь слушаний: Черепанова Людмила Владимировна - специалист  администрации  Абалаковского сельсовета.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие жители села Абалаково, д. Усть - Тунгуска, д. Смородинка - 10 человек.

Предмет слушаний:  Обсуждение изменений в схеме водоснабжения и  водоотведения с. Абалаково  утвержденной Постановлением Администрации Абалаковского сельского совета от 28.12.2015  № 151

Порядок проведения публичных слушаний:

- Обсуждение о внесении изменений в схему водоснабжения и  водоотведения Абалаковского сельсовета.

Докладчик: Тулупов А.В. – глава Абалаковского сельсовета

2.         Выступления участников публичных слушаний.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 	Главу сельсовета Тулупова А.В., который разъяснил  участникам слушаний, что актуализация схемы водоснабжения и  водоотведения производится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и  водоотведения»;

- Предложений и замечаний от ресурсоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступивших в администрацию Абалаковского сельсовета.

Предлагается внести следующие изменения в «Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Абалаковского сельсовета» утвержденную постановлением от 28.12.2015 г. № 151 администрацией Абалаковского сельсовета:

- В подпункт 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны, пункта 1.1. Технико–экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение внести следующие изменения:

Таблица №1.1.1 подпункта 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны изложить в следующей редакции:

Таблица №1.1.1

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смородинка | деревня | 24 |
| 2 | Абалаково | село, административный центр | 1261 |
| 3 | Усть-Тунгуска | деревня | 210 |
| 4 | Сотниково | деревня | 0 |
| 5 | ИТОГО по сельсовету |  | 1495 |

- Подпункт 1.2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений пункта 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение, изложить в новой редакции:

« 1.2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Сценарий развития предполагает развитие системы водоснабжения в различных районах сельсовета, а также переселение жителей из ветхого, аварийного, жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения существующих объектов и новых абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве новых магистральных, квартальных водопроводных кольцевых сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население, объекты соц.культ. быта и предприятия МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково, д. Смородинка, д. Усть-Тунгуска.

Развитие системы водоснабжения по выбранному направлению обеспечит в полном объеме всех потребителей качественной водой.

Основные мероприятия схемы:

- Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей 2015-2025гг

- Строительство резервных водозаборных сооружений в с. Абалаково – 2015-2024гг

- Сети водоснабжения, строительство в с. Абалаково – 2019-2024 гг.

- Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений в с. Абалаково – 2015-2016гг

- Строительство водозаборных сооружений в д. Смородинка, д. Усть-Тунгуска – 2015-2024гг

- Сети водоснабжения, строительство в д. Смородинка, д. Усть-Тунгуска – 2019-2024 гг.»

- Пункт 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение, изложить в новой редакции:

«1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса резервных водозаборных сооружений и водопроводных сетей на территории муниципального образования:

Строительство водозабора из подземных источников, состоящих из трех скважин глубиной по 150 метров с насосными станциями, двумя резервуарами для воды вместимостью по 150 м3, станция водоподготовки подземных вод с насосной станцией II подъема.

Предусматривается строительство водоподготовки общей протяженностью 5350,0 метров в том числе:

- протяженность левобережного водопровода с дюкерным переходом через р.Галкина 3830,0 м;

- протяженность правобережного водопровода 1520,0м;

- водопотребление с.Абалаково в сутки наибольшего  водопотребления 700,0 м3/сут.

Предусматривается перекладка ветхих сетей, прокладка новых сетей водоснабжения, ремонт запорной и регулирующей арматуры.

Предлагается замена водозаборных колонок.

Также предусмотрена установка пожарных гидрантов на сети водоснабжения в соответствии с действующими требованиями.

Выявлена необходимость оборудования зон санитарной охраны источников.

Так же выявлена необходимость в строительстве комплекса водозаборных сооружений в д.Смородинка и д.Усть-Тунгуска, ввиду их отсутствия на сегодняшний момент, и строительство новых сетей водоснабжения. »

- Подпункт 1.4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  с разбивкой по годам пункта 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение, изложить в новой редакции:

1.1.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

«Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения указана в таблице №1.4.1.1

Таблица№ 1.4.1.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково |  |  |  |
| 1 | Строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей: |  | 2015-2025 |
| 1.1 | Строительство водозаборных скважин глубиной 150 м | 3шт | 2015-2017 гг |
| 1.2 | Строительство водонапорной башни W=25,0 м3 | 1шт | 2015-2016 гг |
| 1.3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0м, 160 мм в две линии | 5 350 м | 2015-2016 гг |
| 2 | Реконструкция существующего водозабора, с заменой насосного оборудования и капитальным ремонтом здания насосной |  | 2015-2025 гг |
| 3 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. |  | 2015-2017 гг |
| 4 | Организация ЗСО источников водоснабжения. |  | 2017-2020 гг |
| 5 | Строительство резервных дополнительных скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 6 | Замена трубопроводов Ø28-108 мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø40-110мм | 3991 м | 2015-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Смородинка |  |  |  |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 500 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 350 м | 2019-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Усть-Тунгуска |  |  |  |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 400 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 300 м |  |

- Подпункт 1.6.2. 	оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования пункта 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение изложить в новой	 редакции:

«1.6.2.	оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица №1.6.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующего водозабора, с заменой насосного оборудования и капитальным ремонтом здания насосной 1 шт 2015-2025 гг. | 4000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 2 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. 2015-2025 гг | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация ЗСО источников водоснабжения. 2017-2025 гг | 6000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство резервных дополнительных скважин 2 шт 2015-2025 гг | 1800 |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 5 | Строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей: 2015-2025гг | 69 881,7 | 40496,9 | 295,6 | 22220,7 | 3624,5 | 2106,5 | 1137,5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство водозаборных скважин , 3шт, глубиной 150м 2015-2017гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство водонапорной башни 1шт, W=25,0 м3 2015-2016гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0м, 160мм в две линии 2017-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена трубопроводов Ø28-108 мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø40-110мм средняя глубина заложения 3,0 м, 1000 м 2015-2025 гг | 8000 |  |  |  |  |  | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 7 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø110мм 2500 м 2019-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Смородинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство новых скважин 2 шт 2015-2025 гг | 2000 |  |  |  |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |
| 9 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 2 шт 2015-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 10 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм 500 м 2016-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 1200 | 1400 | 3000 | 3000 |
| 11 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм 350 м 2019-2025 гг | 10200 |  |  |  |  |  | 2600 | 4200 | 3400 |  |  |  |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Усть-Тунгуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство новых скважин 2 шт 2015-2025 гг | 2000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 2 шт 2015-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 14 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм 400 м 2016-2025 гг | 5000 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 400 | 1000 | 3000 |
| 15 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм 300 м 2019-2025 гг | 4500 |  |  |  |  |  | 800 | 700 | 3000 |  |  |  |
| 16 | ИТОГО | 152381,7 | 40496,9 | 295,6 | 22220,7 | 3624,5 | 2106,5 | 27537,5 | 22400 | 20900 | 2800 | 4000 | 6000 |

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Заслушав  информацию по актуализации на 2020 год  схемы водоснабжения и  водоотведения Абалаковского сельского совета на период до 2025 года, в соответствии Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении », постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и  водоотведения», постановлением Администрации Абалаковского сельсовета от 15.07.2019 № 35-п «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения с. Абалаково на 2020 год, руководствуясь Уставом Абалаковского сельского совета, по итогам голосования участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:

- Актуализировать  схему водоснабжения и  водоотведения Абалаковского сельского совета на 2020 год.

- Главе администрации Абалаковского сельсовета подготовить нормативный правовой акт по утверждению схем водоснабжения и водоотведения  на 2020г.

Председатель публичных слушаний: ____________    / Тулупов А.В./

Секретарь публичных слушаний:     ______________  / Черепанова Л.В./

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019г.                                      с. Абалаково                                          № 41-п

О внесении изменений в Постановление Абалаковского сельсовета от 28.12.2015г. № 151 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Абалаковский сельсовет»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей с. Абалаково, о проведении актуализации (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу до 2025 года в соответствии с требованиями  Федерального закона от 07.12.2011 г. №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление от 28.12.2015 г. № 151 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Абалаковский сельсовет».

2.	Опубликовать  в информационном листе «Вестник Абалаково» и на официальном сайте Абалаковского сельсовета   http://abalakovo-adm.gbu.su сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с. Абалаково Енисейского района на 2020 год.

3.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                                                        А.В. Тулупов

- Утверждены

постановлением администрации

Абалаковского сельсовета

Енисейского района

от 24 июля 2019 г. N 41

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 Г № 151 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАЛАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

- В подпункт 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны, пункта 1.1. Технико–экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение внести следующие изменения:

Таблица №1.1.1 подпункта 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны изложить в следующей редакции:

Таблица №1.1.1

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смородинка | деревня | 24 |
| 2 | Абалаково | село, административный центр | 1261 |
| 3 | Усть-Тунгуска | деревня | 210 |
| 4 | Сотниково | деревня | 0 |
| 5 | ИТОГО по сельсовету |  | 1495 |

- Подпункт 1.2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений пункта 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения раздела                             1. Водоснабжение, изложить в новой редакции:

- 1.2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Сценарий развития предполагает развитие системы водоснабжения в различных районах сельсовета, а также переселение жителей из ветхого, аварийного, жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения существующих объектов и новых абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной реконструкции и строительстве новых магистральных, квартальных водопроводных кольцевых сетей, которые обеспечат водой питьевого качества все население, объекты соц.культ. быта и предприятия МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково, д. Смородинка, д. Усть-Тунгуска.

Развитие системы водоснабжения по выбранному направлению обеспечит в полном объеме всех потребителей качественной водой.

Основные мероприятия схемы:

- Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей 2015-2025гг

- Строительство резервных водозаборных сооружений в с. Абалаково – 2015-2024гг

- Сети водоснабжения, строительство в с. Абалаково – 2019-2024 гг.

- Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений в с. Абалаково – 2015-2016гг

- Строительство водозаборных сооружений в д. Смородинка, д. Усть-Тунгуска – 2015-2024гг

- Сети водоснабжения, строительство в д. Смородинка, д. Усть-Тунгуска – 2019-2024 гг..

- Пункт 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение, изложить в новой редакции:

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В рамках разрабатываемой схемы рекомендовано строительство комплекса резервных водозаборных сооружений и водопроводных сетей на территории муниципального образования:

Строительство водозабора из подземных источников, состоящих из трех скважин глубиной по 150 метров с насосными станциями, двумя резервуарами для воды вместимостью по 150 м3, станция водоподготовки подземных вод с насосной станцией II подъема.

Предусматривается строительство водоподготовки общей протяженностью 5350,0 метров в том числе:

- протяженность левобережного водопровода с дюкерным переходом через р.Галкина 3830,0 м;

- протяженность правобережного водопровода 1520,0м;

водопотребление с.Абалаково в сутки наибольшего  водопотребления 700,0 м3/сут

Предусматривается перекладка ветхих сетей, прокладка новых сетей водоснабжения, ремонт запорной и регулирующей арматуры.

Предлагается замена водозаборных колонок.

Также предусмотрена установка пожарных гидрантов на сети водоснабжения в соответствии с действующими требованиями.

Выявлена необходимость оборудования зон санитарной охраны источников.

Так же выявлена необходимость в строительстве комплекса водозаборных сооружений в д.Смородинка и д.Усть-Тунгуска, ввиду их отсутствия на сегодняшний момент, и строительство новых сетей водоснабжения.

- Подпункт 1.4.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  с разбивкой по годам пункта 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение, изложить в новой редакции:

- 1.1.1. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

«Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения указана в таблице №1.4.1.1

Таблица№ 1.4.1.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково |  |  |  |
| 1 | Строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей: |  | 2015-2025 |
| 1.1 | Строительство водозаборных скважин глубиной 150 м | 3шт | 2015-2017 гг |
| 1.2 | Строительство водонапорной башни W=25,0 м3 | 1шт | 2015-2016 гг |
| 1.3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0м, 160 мм в две линии | 5 350 м | 2015-2016 гг |
| 2 | Реконструкция существующего водозабора, с заменой насосного оборудования и капитальным ремонтом здания насосной |  | 2015-2025 гг |
| 3 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. |  | 2015-2017 гг |
| 4 | Организация ЗСО источников водоснабжения. |  | 2017-2020 гг |
| 5 | Строительство резервных дополнительных скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 6 | Замена трубопроводов Ø28-108 мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø40-110мм | 3991 м | 2015-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Смородинка |  |  |  |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 500 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 350 м | 2019-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Усть-Тунгуска |  |  |  |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 400 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 300 м |  |

- Подпункт 1.6.2. 	оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования пункта 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1. Водоснабжение изложить в новой	 редакции:

1.6.2.	оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица №1.6.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующего водозабора, с заменой насосного оборудования и капитальным ремонтом здания насосной 1 шт 2015-2025 гг. | 4000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 2 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. 2015-2025 гг | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация ЗСО источников водоснабжения. 2017-2025 гг | 6000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство резервных дополнительных скважин 2 шт 2015-2025 гг | 1800 |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 5 | Строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей: 2015-2025гг | 69 881,7 | 40496,9 | 295,6 | 22220,7 | 3624,5 | 2106,5 | 1137,5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство водозаборных скважин , 3шт, глубиной 150м 2015-2017гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство водонапорной башни 1шт, W=25,0 м3 2015-2016гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0м, 160мм в две линии 2017-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена трубопроводов Ø28-108 мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø40-110мм средняя глубина заложения 3,0 м, 1000 м 2015-2025 гг | 8000 |  |  |  |  |  | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 7 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø110мм 2500 м 2019-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Смородинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство новых скважин 2 шт 2015-2025 гг | 2000 |  |  |  |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |
| 9 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 2 шт 2015-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 10 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм 500 м 2016-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 1200 | 1400 | 3000 | 3000 |
| 11 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм 350 м 2019-2025 гг | 10200 |  |  |  |  |  | 2600 | 4200 | 3400 |  |  |  |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Усть-Тунгуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство новых скважин 2 шт 2015-2025 гг | 2000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 2 шт 2015-2025 гг | 9000 |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 14 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм 400 м 2016-2025 гг | 5000 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 400 | 1000 | 3000 |
| 15 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм 300 м 2019-2025 гг | 4500 |  |  |  |  |  | 800 | 700 | 3000 |  |  |  |
| 16 | ИТОГО | 152381,7 | 40496,9 | 295,6 | 22220,7 | 3624,5 | 2106,5 | 27537,5 | 22400 | 20900 | 2800 | 4000 | 6000 |

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019г.                          с. Абалаково                                     № 42-п

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения

с. Абалаково Енисейского района на 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782  «О схемах водоснабжения и водоотведения »,  на основании резолюции от  24.07. 2019 года  о результатах публичных слушаний по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  Абалаковского сельского совета Енисейского района: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения с. Абалаково Енисейского района на 2020 год.

2.  Опубликовать  в информационном листе «Вестник Абалаково» и на официальном сайте Абалаковского сельсовета http://abalakovo-adm.gbu.su сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с. Абалаково Енисейского района на 2020 год.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета			                 	                                     А.В. Тулупов