АСхема канализационной  сети с. Абалаково ОАО «Северное» филиал «Абалаковский »                                       Утверждаю

Директор ОАО «Северное»  филиала «Абалаковский»

_______________________   С.А.Добрынин

Самотечная канализационная сеть		Канализационный колодец

Диаметр сети с объектов  100 мм

Не обозначенный диаметр =150мм

Жилые дома, объекты.

Д-200

Д-250                 Д-250

Д-200

Д-200

Напорный

Коллектор на КНП 2Д- 150 мм

L-800м

# Text boxes

1

3

5

7

9

11

13

Ул. Лесная

Ул. Северная

13

11

9

7

5

15

13

11а              а

2

4

6

8

ул.   Нефтяников

2

9А

6

Котельная

Лесная-10

11

9

5

1

3

Нефтяников-7

ул.   Нефтяников

Пер.   Комсомольский

10

12

8

16

18

КНС

10

8

6

4

2

5

Нефтяников 4

Нефтяников 1

37

35

3323

31313

293

273

253

23

2119119

2

3

2/3

2/2

2/1

Нефтяников 3

Нефтяников 2

Нефтяников 1А

Ул. Новая

1

Ул. Новая

9

11

13

15

17

19

1

3

5

7

Камера  гашения

Очистные сооружения

В ручей Суходол

Проектируемые модульные очистные сооружения

А В Т О Д О Р О Г А

Технологические трубопроводы КНП

Проектируемый напорный  коллектор  2Д-150  L-130м

Проектируемая  самотечная сеть для очищенных стоков

2Д- 200 мм  L-600м

Сливной колодец

Гл. инженер _____________ Р.А. Хабибуллин

Территория КНП

А

ВТ

ОДОРОГА

КНС