Приложение №4

Объемы водопотребления приведены в таблице №1.3.1.1.

***Таблица №1.3.1.1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Показатели*** | ***Водопотребление (факт.), м3/год*** | ***Кол. жителей*** | ***Ед. изм.*** | ***Отчетный период 2020 год*** | | |
| ***Год*** | ***Месяц*** | ***Сутки*** |
| ***с. Абалаково*** | | | | | | | |
| ***1*** | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме) | 15,85 | 727 | ***м3*** | 11520,56 | 960,05 | 32 |
| ***2*** | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (вода в доме) | 11,05 | 681 | ***м3*** | 7525,09 | 627,09 | 20,9 |
| ***ВСЕГО:*** | | | | ***м3*** | ***19045,65*** | ***1587,14*** | ***52,9*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Показатели*** | ***Водопотребление***  ***(факт.), м3/год*** | ***Кол. жителей*** | ***Ед. изм.*** | ***Отчетный период 2021 год*** | | |
| ***Год*** | ***Месяц*** | ***Сутки*** |
| ***с. Абалаково*** | | | | | | | |
| ***1*** | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением (вода в доме) | 9,87 | 727 | ***м3*** | 7176,87 | 1025,27 | 34,18 |
| ***2*** | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением (вода в доме) | 6,11 | 681 | ***м3*** | 4162,19 | 594,6 | 19,82 |
| ***ВСЕГО:*** | | | | ***м3*** | ***11339,06*** | ***1619,87*** | ***54*** |