ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

Место и время проведения публичных слушаний:

22.09.2022 г. в 17 часов 00 минут в здании Администрации Абалаковского сельсовета с. Абалаково по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая, 2.

Способ информирования общественности:

Схема водоснабжения и  водоотведения с. Абалаково на 2023 год и уведомление о проведении  актуализации схемы водоснабжения и  водоотведения для сбора замечаний и предложений, размещены на официальном интернет сайте  Абалаковского сельсовета:  https://abalakovo-adm.ru/ в разделе Благоустройство и опубликованы в официальном печатном издании «Вестник Абалаково».

С материалами схемы водоснабжения и  водоотведения можно ознакомиться в администрации Абалаковского сельсовета по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково, ул. Новая, 2.

Председательствующий слушаний: Свиридова Галина Сергеевна – зам. главы Абалаковского сельсовета;

Секретарь слушаний: Черепанова Людмила Владимировна - специалист  администрации  Абалаковского сельсовета.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие жители села Абалаково, д. Усть - Тунгуска, д. Смородинка - 10 человек.

Предмет слушаний:  Обсуждение изменений в схеме водоснабжения и  водоотведения с. Абалаково  утвержденной Постановлением Администрации Абалаковского сельского совета от 28.12.2015  № 151

Порядок проведения публичных слушаний:

- Обсуждение о внесении изменений в схему водоснабжения и  водоотведения Абалаковского сельсовета.

Докладчик: Шаталина О.А. – глава Абалаковского сельсовета

2.         Выступления участников публичных слушаний.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 	Главу сельсовета Шаталину О.А.., которая разъяснила  участникам слушаний, что актуализация схемы водоснабжения и  водоотведения производится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и  водоотведения»;

- Предложений и замечаний от ресурсоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступивших в администрацию Абалаковского сельсовета.

В период сбора предложений и замечаний по актуализации схем водоснабжения и  водоотведения в администрацию Абалаковского сельсовета от ресурсоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступила информация о проделанной работе: проведен капитальный ремонт канализационной сети  капитальный ремонт канализационных колодцев сети водоотведения за 2022г. в с.Абалаково. (Приложение №1). Схему канализационной сети изложить в новой редакции (Приложение №2).

Также был поднят вопрос о необходимости строительства локальных очистных сооружений в с Абалаково и внесения информации в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на перспективу участия данного мероприятия в государственных программах. (Приложение №3)

Замечаний от других лиц не поступало.

Предлагается внести следующие изменения в «Схему водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу до 2025 г.» утвержденную постановлением от 28.12.2015 г. № 151 администрацией Абалаковского сельсовета.

- Подпункт 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зону пункта 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение изложить в новой редакции:

« 1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности села и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главами являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Абалаковский сельсовет – сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.

Административный центр – село Абалаково.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смородинка | деревня | 7 |
| 2 | Абалаково | село, административный центр | 1147 |
| 3 | Усть-Тунгуска | деревня | 161 |
| 4 | Сотниково | деревня | 0 |
| 5 | ИТОГО по сельсовету | 1315 |

Населения в д.Сотниково нет, она расселена. В рамках разрабатываемой схемы рассматриваться не будет.

Источником водоснабжения с.Абалаково являются речные воды. Станция подъема воды из р.Енисей оборудована 2-мя насосами К100-65-250 (Q=100 м3/ч), механическими фильтрами ОВ1.0-06 (Q=20 м3/час – 2 шт), RFM 3040Т (Q=11 м3/час – 2 шт) и насосом взрыхления фильтров К-20-30 (Q=20 м3/час – 1 шт).

По трубопроводам, общей протяженностью 11 269 м, вода подается в разводящую сеть села до каждого потребителя.

В д.Смородинка, д.Усть-Тунгуска централизованного водоснабжения нет. Все население пользуется водой из собственных источников – одиночных водозаборных колонок, колодцев.

Схема водопроводной сети представлена в приложении 1.

Эксплуатационная зона  - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатационные зону в Абалаковском сельсовете установлены в количестве 2 шт, эксплуатирующие организации ООО «Енисейэнергоком» и ОАО «Красноярскнефтепродукт». »

- Подпункт 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зону пункта 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение изложить в новой редакции:

« 1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности села и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главами являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Абалаковский сельсовет – сельское поселение в Енисейском районе Красноярского края.

Административный центр – село Абалаково.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты:

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смородинка | деревня | 7 |
| 2 | Абалаково | село, административный центр | 1147 |
| 3 | Усть-Тунгуска | деревня | 161 |
| 4 | Сотниково | деревня | 0 |
| 5 | ИТОГО по сельсовету | 1315 |

Населения в д.Сотниково нет, она расселена. В рамках разрабатываемой схемы рассматриваться не будет.

Источником водоснабжения с.Абалаково являются речные воды. Станция подъема воды из р.Енисей оборудована 2-мя насосами К100-65-250 (Q=100 м3/ч), механическими фильтрами ОВ1.0-06 (Q=20 м3/час – 2 шт), RFM 3040Т (Q=11 м3/час – 2 шт) и насосом взрыхления фильтров К-20-30 (Q=20 м3/час – 1 шт).

По трубопроводам, общей протяженностью 11 269 м, вода подается в разводящую сеть села до каждого потребителя.

В д.Смородинка, д.Усть-Тунгуска централизованного водоснабжения нет. Все население пользуется водой из собственных источников – одиночных водозаборных колонок, колодцев.

Схема водопроводной сети представлена в приложении 1.

Эксплуатационная зона  - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатационные зону в Абалаковском сельсовете установлены в количестве 2 шт, эксплуатирующие организации ООО «Енисейэнергоком» и ОАО «Красноярскнефтепродукт». »

- В подпункт 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения  пункта 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения Раздела 1. Водоснабжение внести следующие изменения:

  - Во втором абзаце заменить слова «общей протяженность 5,991 км» заменить на слова «общей протяженностью 11,269 км».

- В  Подпункт 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке пункта Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды Раздела 1. Водоснабжение внести следующие изменения:

3.1 В первом абзаце слова: Расчетное количество жителей, на отчетный 2015 год, составляет:

– с.Абалаково – 1333 чел.,

– д.Смородинка – 10 чел.,

– д.Усть-Тунгуска – 220 чел.,

Заменить на: Расчетное количество жителей, на отчетный 2022 год, составляет:

– с.Абалаково – 1147 чел.,

– д.Смородинка – 7 чел.,

– д.Усть-Тунгуска – 161 чел.,

- Таблицу 1.4.1.1 Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения подпункта 1.4.1 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам подпункта 1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Раздела 1. Водоснабжение изложить в новой редакции:

# перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Разбивка по годам мероприятий по реализации схемы водоснабжения указана в таблице №1.4.1.1

Таблица№ 1.4.1.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет с. Абалаково |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений и водопроводных сетей |  | 2015-2025 гг |
| 1.1 | Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения | 220 м | 2015-2025 гг |
| 1.2 | Капитальный ремонт глубинных насосов скважин | 2шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Разработка ПСД по организации ЗСО источников водоснабжения. |  | 2015-2025 гг |
| 4 | Организация ЗСО источников водоснабжения. |  | 2017-2025 гг |
| 5 | Строительство резервных дополнительных скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 6 | Замена трубопроводов Ø28-108 мм на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø40-110мм | 3991 м | 2015-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Смородинка |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 500 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 350 м | 2019-2025 гг |
| Водопроводные сети и сооружения МО Абалаковский сельсовет д. Усть-Тунгуска |
| 1 | Строительство новых скважин | 2 шт | 2015-2025 гг |
| 2 | Строительство водонапорных башен W=25,0 м3 | 1 шт | 2015-2025 гг |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø90мм | 400 м | 2016-2025 гг |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, средняя глубина заложения 3,0 м, Ø32мм | 300 м | гг |

- Приложение №1 Схема сетей водоснабжения с. Абалаково изложить в новой редакции.

- Приложение №2 Реализация мероприятия по проведению капитального ремонта.

- В подпункт 2.1.8. описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения пункта Существующее положение в сфере водоотведения поселения Раздела 1. Водоотведение внести следующие изменения:

  - Во втором абзаце слова: Разработка проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений.

Заменить на:  Разработка проекта по строительству ЛОС в с.Абалаково.

- Подпункт 2.3.3. расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам пункт 2.3.Прогноз объема по годам 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

# расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

Для обеспечения безопасности здоровья населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково;

- Разработка ПСД по строительству сливной станции;

- Строительство сливной станции;

- Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час;

- Подключение новых абонентов.

Таким образом, производительности проектируемых ЛОС будет достаточно для очистки в сточных вод в с.Абалаково.

- Пункт 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой программы предлагается:

- Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково;

- Разработка ПСД по строительству сливной станции;

- Строительство сливной станции;

- Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час;

- Подключение новых абонентов.

- Таблицу 2.4.2.1.  перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. подпункта 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения Раздела 2. Водоотведение  изложить в новой редакции:

# перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Таблица 2.4.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Абалаково |  |  |
| 1 | Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково |  | 2015-2025 гг. |
| 2 | Разработка ПСД по строительству сливной станции |  | 2015-2025гг. |
| 3 | Строительство сливной станции |  | 2016-2025 гг |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час | 1 шт | 2017-2025 гг |
| 5 | Подключение новых абонентов | В соответствии с заявлениями | 2017-2025 гг |
|  | д. Смородинка |  |  |
| 7 | Строительство сборного колодца емкостью 10,0 м3 | 1 шт | 2016-2025 гг |
| 8 | Строительство трубопровода DN/OD 90 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) | 350 м | 2017-2025 гг |
|  | д. Усть-Тунгуска |  |  |
| 9 | Строительство сборного колодца емкостью 150,0 м3 | 1 шт | 2017-2025 гг |
| 10 | Строительство трубопровода DN/OD 110 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) | 600 м | 2017-2025 гг |

- Приложение №3 Схема сетей водоотведения с. Абалаково изложить в новой редакции.

- Приложение №4 Схема земельного участка под строительство ЛОС в с.Абалаково.

- Подпункт 2.4.3. технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

# технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

Целесообразно произвести строительство ЛОС для сбора и очистки сточных вод сельсовета, что, несомненно, приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение негативного воздействия на окружающую среду

Строительство ЛОС с использованием новых технологий снизит объем бытовых стоков попадающих в грунт, что несомненно приведет к улучшению экологической обстановки в Абалаковском сельсовете.

- Подпункт 2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

# 2.4.4. сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из   эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения Абалаковского сельсовета, предложено строительство:

- Разработка ПСД по строительству ЛОС в с. Абалаково.

- Разработка проекта и строительство сливной станции.

- Подпункт 2.4.6. описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

# описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по   территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Маршруты прохождения трубопроводов по территории сельсовета и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 110-250 мм.

В Абалаковском сельсовете канализование существующей жилой и общественной застройки осуществляется самотечными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию КНС, и далее напорным коллектором, на очистные сооружения биологического типа.

- Подпункт 2.4.8. границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

# границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы        водоотведения;

Реконструируемые КОС с. Абалаково рекомендуется оставить на той же технологической площадке.

Вновь строящиеся объекты канализации (сливная станция) рекомендовано разместить на одной технологической площадке совместно с реконструируемыми КОС с. Абалаково.

После проведения предпроектных изысканий и геодезических исследований точные границы планируемых зон размещения объектов канализации установит проект реконструкции системы водоотведения МО Абалаковский сельсовет.

В рамках разрабатываемой схемы границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения даны ориентировочно и представлены в приложении 1.

- Подпункт 2.5.1. сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение изложить в новой редакции:

2.5.1.  сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

Основными мероприятиями по сокращению поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, являются:

- строительство сооружений по сбору и очистке поверхностного стока

- строительство выпуска очищенных сточных вод

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на все сооружения для очистки сточных вод устанавливается размер санитарно-защитной зоны, равный:

- для площадки реконструируемых канализационных очистных сооружений – 200 м.

- для площадки канализационной сливной станции – 300 м.

- Подпункт 2.5.2  сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод  2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Раздела 2. Водоотведение в 1.2 и 3 абзацах заменить слова «КОС» заменить на слова «ЛОС».

# сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при

# утилизации осадков сточных вод.

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения

- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.

- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий занятых под полями фильтрации.

- Таблицу 2.6.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству ЛОС объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС) подпункта 1.2.3.4.

Таблица №2.6.1. Оценка затрат на проведение мероприятий по строительству ЛОС объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с. Абалаково |
| 1 | Разработка ПСД и строительство ЛОС в с.Абалаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18970,7 |  |  |
| 2 | Разработка ПСД по строительству сливной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сливной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационной насосной станции, производительностью 225,0 м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Усть-Тунгуска |
| 6 | Строительство сборного колодца емкостью 150,0 м3 1 шт 2016-2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство трубопровода DN/OD 90 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) 600 м 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Смородинка |
| 8 | Строительство сборного колодца емкостью 10,0 м3 1 шт 2016-2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство трубопровода DN/OD 90 труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой «РОСТР» (ТУ 2248-001-83855058-2009 по ГОСТ Р 54475-2011) 600 м 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Прогнозируемый объем финансирования необходимых финансовых средств определяется после обследования объектов.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Заслушав  информацию по актуализации на 2023 год  схемы водоснабжения и  водоотведения Абалаковского сельского совета на период до 2025 года, в соответствии Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении », постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и  водоотведения», постановлением Администрации /Абалаковского сельсовета от 12.09.2022г  №70/1-п  «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения с. Абалаково на 2023 год, руководствуясь Уставом Абалаковского сельского совета, по итогам голосования участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:

- Актуализировать  схему водоснабжения и  водоотведения Абалаковского сельского совета на 2023 год.

- Главе администрации Абалаковского сельсовета подготовить нормативный правовой акт по утверждению схем водоснабжения и водоотведения  на 2023г.

Председатель публичных слушаний: ____________    / Шаталина О.А./

Секретарь публичных слушаний:     ______________  / Черепанова Л.В./